| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-СИСТЕМЫ» |
| --- |
| Согласованно Врио Начальника Управления надзорной деятельности и Профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве __________________________А,Б.Бобров «___»_____________________2018 года. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ» __________________ В.Н. Стратулат «___» _______________ 2018 года М.П. |

Дополнительная

профессиональная образовательная программа

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций»

г .Москва

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| № п/п | Название разделов программы | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения ……………………………………………… | 3 - 4 |
| 2. | УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ …………………….. | 5 - 6 |
| 3. | УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность лечебно-профилактических учреждений ………………………………….. | 7 |
| 4. | УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно- просветительских учреждений ……… | 8 |
| 5. | УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов ………………. | 9 |
| 6. | УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 |
| 7. | УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ ……………………. | 11 - 14 |
| 8. | УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в лечебно-профилактических учреждениях ………………………………. | 16 - 18 |
| 9. | УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях …….. | 19 - 21 |
| 10. | УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях торговли и общественного питания, баз и складов ……………. | 22 - 24 |
| 11. | УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 25-26 |
| 12. | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ и пособия по курсу пожарно-технического минимума руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций ……… | 27 - 28 |
| 13. | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ …………………………………… | 29 - 44 |
| 14. | Литература ………………………………………………………… | 45 |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций» (далее – Программа) является одним из элементов реализации  полномочий органов государственной власти Томской области, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции 2013 года), в части «организации обучения населения мерам пожарной безопасности», а также выполнения требований «Организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011–2015 годы».

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», зарегистрированном в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2008 года, регистрационный № 10938.

Программа регламентирует обучение по вопросам пожарно-технического минимума руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность 4 (четырех) категорий организаций в объеме 14 часов в том числе:

- дошкольных учреждений,  общеобразовательных школ, учреждений высшего образования;

- учреждений здравоохранения;

- театрально-зрелищных и культурно- просветительских учреждений;

- торговли, общественного питания, а также их баз и складов;

Программа включает в себя следующие учебно-методические документы:

учебный план;

учебно-методический план;

учебная программа.

В Программе изложена организация обучения и методика его проведения, требования к уровню знаний, умений и навыков слушателей, прошедших обучение.

| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ-СИСТЕМЫ» |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО Заместитель Начальника Главного управления- Начальник управления надзорной деятельности МЧС России по Г. Москве - «___» ________________ 2018 года М.П. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ» __________________ В.Н. Стратулат «___» _______________ 2017 года М.П. |

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

« Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций»

| Цель: | Научить руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность организаций организовывать и осуществлять пожарную безопасность в организациях |
| --- | --- |
| Категория слушателей: | Руководители организаций и лица ответственные за пожарную безопасность в организациях |
| Срок обучения: | 2 дня, 14 часов. |
| Режим занятий | по 7 часов в день. |

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений

и общеобразовательных школ

| №№ тем | Наименование разделов и дисциплины (темы) | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школ | 2 | 2 |  | Групповая |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 3 | 1 | 2 | Фронтальная |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 2 | 1 | 1 | Групповая |
| 6 | Практические занятия | 2 |  | 2 | Групповая |
|  | Зачет | 1 |  | 1 | Индиви-дуальная |
|  | ИТОГО | 14 | 8 | 6 |  |

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по пожарно-техническому минимуму для  руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность лечебно-профилактических учреждений

| №№ тем | Наименование разделов и дисциплины (темы) | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных учреждений. | 4 | 2 | 2 | Фронтальная |
| 3 | Меры пожарной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях | 4 | 2 | 2 | Групповая |
| 4 | Первичные средства тушения пожаров и правила их применения, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | 4 | 2 | 2 | Групповая |
|  | Зачет | 2 |  | 2 | Индивидуальная |
|  | ИТОГО | 16 | 8 | 8 |  |

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно- просветительских учреждений

| №№ тем | Наименование разделов и дисциплины (темы) | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждений | 4 | 2 | 2 | Фронтальная |
| 3 | Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждениях | 3 | 1 | 2 | Групповая |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров. Первичные средства тушения пожаров и правила их применения, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | 4 | 2 | 2 | Групповая |
|  | Зачет | 1 |  | 1 | Индиви-дуальная |
|  | ИТОГО | 14 | 7 | 7 |  |

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов

| №№ тем | Наименование разделов и дисциплины (темы) | Всего часов | Лекции | Практические занятия | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 4 | 2 | 2 | Фронтальная |
| 3 | Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов | 2 | 2 |  | Фронтальная |
| 4 | Первичные средства тушения пожаров и правила их применения, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | 2 | 1 | 1 | Групповая |
| 5 | Практические занятия | 2 |  | 2 | Групповая |
|  | Зачет | 2 |  | 2 | Индив |
|  | ИТОГО | 14 | 7 | 7 |  |

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

### Пожарно-технический минимум

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность

в учреждениях (офисах)

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 1 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей | 2 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны | 3 |
| 5 | Практическое занятие | 2 |
|  | Зачет | 1 |
|  | Итого: | 10 |

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций

(14 часов)

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Обучение руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность организаций организуется на основании:

а) Федеральных законов:

от 29 июля 2012 года № 273 «Об образовании»;

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

б) постановлениями Правительства Российской Федерации:

от 4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 15 августа 2006 года № 501 «О внесении изменений в Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841»;

в) приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

от 13 ноября 2006 года № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышении  квалификации в учебных заведениях  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»;

д) приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 18 июня 1997 года № 1221 «Об утверждении требований к содержанию дополнительных образовательных программ»;

е) Организационно-методическими указаниями по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИЬ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений

и общеобразовательных школ

Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности»

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема № 2. «Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»

Краткий  анализ  пожаров  и  загораний,  произошедших  в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров.

Создание в школах добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы.  Примерное  положение  о  дружине  юных  пожарных.

Задачи лиц, ответственных  за  пожарную  безопасность,  вытекающие  из     требований Федерального  закона  от  21  декабря  1994  г.  № 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности" и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Тема № 3. «Обучение детей дошкольного возраста и учащихся   общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения»

Методические рекомендации по обучению  детей  дошкольного   возраста основам  правил  пожаробезопасного  поведения.

Проведение уроков в общеобразовательных школах в рамках  дисциплины  "Основы   безопасности жизнедеятельности".

Дидактический материал по обучению мерам и   правилам пожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности.

Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема № 4. «Меры   пожарной   безопасности   в   дошкольных        учреждениях и общеобразовательных школах»

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний.

Меры   пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных   приборов.

Короткое   замыкание,     перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными   жидкостями.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих   жидкостей:   температура   вспышки,         самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве.

Требования к местам хранения ЛВЖ и  ГЖ.

Противопожарный режим при приеме,  выдаче  и  использовании   огнеопасных жидкостей.  Хранение  и  меры  пожарной  безопасности  при    пользовании химическими реактивами и щелочными металлами.

Противопожарный  режим  в зданиях, на территориях.

Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнах металлических решеток и жалюзей,  расположение   парт, столов, стульев в классах,  кроватей  в  спальных  комнатах.

Содержание входов, выходов, холлов,  коридоров,  лестничных  клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, учебно-производственных    мастерских, кабинетов  химии  и  физики.

Разработка  планов  эвакуации.

Инструктаж обслуживающего персонала.

Порядок размещения детей в зданиях   повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в период оздоровительного  сезона; требования, предъявляемые  к  дачным  помещениям.

Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных   очагов и водонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских  учреждениях, школах-интернатах.

Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара, их инструктаж.

Требования пожарной  безопасности  при  устройстве  новогодних  елок,    организации кинопросмотров, вечеров и спектаклей.

Требования к помещениям с массовым пребыванием людей. Ответственность за проведение  массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема № 5. «Средства тушения  пожаров  и  правила  их  применения  для   тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны»

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве  и   принципе действия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей.   Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок,   различные  покрывала, ведра  с  водой  и  бочки,  пожарный  инвентарь),   внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.

Нормы  обеспечения  дошкольных  учреждений  и   школ средствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших  классов   школ, школ-интернатов  при  возникновении  пожара.  Организация  и    порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре.

Тема № 6. Практические занятия.

6.1. Тренировка проведения эвакуации при  различных  сценариях   развития пожара. Проверка действий учащихся  общеобразовательных  учреждений   при возникновении пожара.

6.2. Работа с огнетушителем.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в лечебно-профилактических учреждениях

Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности».

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  № 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема № 2. «Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной   безопасности лечебных учреждений».

Краткий  обзор  пожаров,  произошедших  в Республике Карелия   в лечебных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров.

Задачи лиц, ответственных  за  пожарную  безопасность,  вытекающие  из     требований Федерального  закона  от  21  декабря  1994  г.  № 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности" и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

. Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и  поддержанию   противопожарного   режима   на   вверенных   объектах.

Ответственность   должностных   лиц   за   противопожарное      состояние подведомственных объектов (участков).

Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию и  поддержанию   противопожарного   режима   на   вверенных объектах.

Противопожарный осмотр складских  подсобных помещений, аптек, помещений наполнения емкостей   кислородом, слесарных, столярных и других мастерских перед началом работы и   порядок их  закрытия  по  окончании  работы.

Принятие мер по установлению и устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Тема № 3. «Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях».

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации  электрических   сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление,  искрение,  их  сущность,   причины возникновения  и  способы  предотвращения);  хранении  и      обращении с огнеопасными жидкостями  и  химическими  реактивами.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих   жидкостей:   температура   вспышки,         самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве.

Требования к местам хранения ЛВЖ и   ГЖ.

Противопожарный режим при приеме  выдаче,  хранении  и  использовании  огнеопасных жидкостей и химических  реактивов.

Проведение огневых   работ: газосварочных, электросварочных, варке  битума  и  смол,  при  окрасочных    работах при применении  жидкого  топлива.

Основные  требования  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Противопожарный  режим и его индивидуальность в зависимости от  назначения  помещений: кабинеты, палаты  для  больных,  хирургические,  физиотерапевтические     кабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки, склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и подсобных помещений; меры пожарной безопасности при организации при  организации  в   лечебных учреждениях  киносеансов,  концертов  и  других  массовых    мероприятий; особенности в разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путей  эвакуации;  эксплуатации   отопительных   приборов; применении препаратов  бытовой химии в аэрозольных упаковках; обращении с легковоспламеняющимися  жидкостями,   газами.

Краткие сведения об автоматических установках дымоудаления, подпора  воздуха в домах повышенной этажности; требования правил пожарной  безопасности к путям эвакуации.

Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты   и действия персонала при возникновении пожара».

Назначение  ручных  огнетушителей.  Устройство,  принцип    действия углекислотных,  порошковых  и  аэрозольных  огнетушителей.     Правила их

эксплуатации и  использования  для  тушения  пожара.

Средства   пожарной сигнализации  в медицинских  и   лечебных   учреждениях.

Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации  внутренних пожарных кранов.

Использование подсобных средств для  тушения  пожара  (песок,   различные покрывала, ведра и бочки с водой).

Нормы обеспечения лечебных учреждений первичными средствами пожаротушения.

Действия  обслуживающего  персонала при  возникновении  пожара,  вызов  пожарной  команды,  тушение    пожара имеющимися  средствами,  эвакуация  людей  и   имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Тема № 5.  Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях

Тема № 1. «Основные нормативные документы,  регламентирующие требования пожарной безопасности».

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  N 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Права, обязанности, ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема № 2. «Организационные мероприятия по  обеспечению  пожарной безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений»

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность,  вытекающие   из требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме».  Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности.

Ответственность  должностных  лиц за противопожарное состояние   подведомственных   им   участков   (объектов).

Основные организационные мероприятия по установлению  противопожарного   режима.

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технической   подготовки мерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и  действиям при возникновении  пожара.

Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий,  добровольных  пожарных  дружин,  их  задачи и практическая деятельность.

Тема № 3. «Меры   пожарной    безопасности в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях»

Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров.

Анализ характерных  пожаров  и  загораний.

Меры  пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей,             электрооборудования и электронагревательных   приборов.   Короткое замыкание,  перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращении с огнеопасными жидкостями.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использование  огнеопасных   жидкостей.

Проведение   огневых   работ.

Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище, зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная и др.

Соблюдение требований к расстановке  стульев,  кресел  и  их креплению.

Огнезащитная обработка  декораций  и  бутафории,  порядок  их   хранения.

Противопожарный  режим  при  демонстрации  кинофильмов.      Требования к обслуживающему персоналу.

Понятие о паспортизации домов культуры, клубов, кинотеатров.   Порядок   переквалификации   киномехаников. Инструктаж обслуживающего персонала. Разработка плана эвакуации,  содержание   путей эвакуации.  Специальные  требования  пожарной  безопасности  к    музеям, картинным галереям, выставкам, библиотекам, циркам, памятникам культуры.

Требования  к  производству  реставрационных   работ.   Меры     пожарной безопасности при устройстве новогодних елок; обращении с открытым   огнем (курение,  зажженная  спичка,  свеча);  эксплуатации  печей,     каминов, отопительных котлов и газовых приборов; обращении с  ЛВЖ  и   препаратами бытовой химии в аэрозольных упаковках.

Тема 4. «Первичные средства тушения пожаров и правила их применения, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны»

Первичные средства пожаротушения. Назначение,  устройство,   принцип действия огнетушителей.

Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения в театрально-зрелищных учреждениях.

Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря  для  тушения  пожара.

Нормы обеспечения зрелищных учреждений средствами пожаротушения.

Действия   обслуживающего   персонала  театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений при возникновении пожара,   вызов, встреча и  сопровождение  пожарных  команд  к  месту  пожара,   загорания имеющимися средствами,  организация  эвакуации  людей  и    имущества при пожаре.

Тема № 5. Практические занятия.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях торговли и общественного питания, баз и складов

Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности»

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г.  № 69-ФЗ  "О   пожарной безопасности".

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Инструкция о мерах пожарной безопасности.

Права, обязанности,  ответственность  должностных  лиц  за обеспечение пожарной безопасности.

Тема № 2. «Организация  мероприятий  по  обеспечению  пожарной     безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов»

Краткий анализ  пожаров  и  загораний  в  организациях    торговли и общественного питания, базах и складах.

Требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной  безопасности",  и  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме»  к обеспечению   требований пожарной безопасности в организациях  торговли,  общественного   питания, базах и складах.

Основные организационные мероприятия по установлению   и поддержанию строгого противопожарного режима и осуществлению мер пожарной безопасности,  в  производственных,   административных,       складских и вспомогательных помещениях. Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарное состояние подведомственных  им  объектов   (участков).

Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольной пожарной дружины. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и быту. Разработка плана эвакуации людей и   материальных ценностей и плана действий обслуживающего  персонала  при   возникновении пожара и объективных инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте (участке)".

Тема № 3. «Требования правил пожарной безопасности  при  эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов»

Раздел А

Общие  требования   правил   пожарной   безопасности:  содержание территории, зданий и помещений, содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления,  сигнализации   и   пожаротушения.

Пожарная   опасность электроустановок.

Противопожарный режим  при  производстве    ремонтных и огневых работ.

Раздел Б

Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственными  товарами,  на  продовольственных  складах  и   базах.

Краткая пожарная характеристика огнеопасных  продовольственных   товаров: растительных, животных и синтетических масел  и  жиров,   спиртосодержащих изделий, эссенции, сена, соломы, фуража, спичек  и  т.п.

Меры   пожарной безопасности при хранении и торговле.

Меры  пожарной  безопасности  при эксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями.

Раздел В

Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и   других организаций торговли промышленными товарами.  Краткая  характеристика  и меры пожарной безопасности при хранении и продаже  ЛВЖ  и  ГЖ.

Пожарная опасность половой мастики, товаров бытовой химии,  парфюмерных   изделий, пороха, пистонов и др.

Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах и базах.

Раздел Г

Меры пожарной безопасности в  организациях  общественного   питания.

Меры пожарной безопасности в обеденном зале, в цехах, складах, кладовых, бытовых  и  подсобных  помещениях.  Противопожарные       мероприятия при эксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, холодильных установок и  кухонного  оборудования.

Меры  пожарной    безопасности при  производстве кондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и пищевых жиров. Меры  пожарной  безопасности  при  проведении   массовых мероприятий.

Требования  правил  пожарной  безопасности  к содержанию территории, зданий, гаражей, хозяйственных  построек  и   противопожарных разрывов между ними и к путям эвакуации.

Меры пожарной безопасности   при эксплуатации отопительных и нагревательных  приборов,   электроустановок, радио и телевизоров, при хранении и  обращении  с  ЛВЖ,  ГЖ  и   горючими газами.

Средства обнаружения, оповещения и тушения пожаров.

Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения, действия в  случае   возникновения пожара»

Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями.

Нормы обеспечения предприятий, баз и складов первичными   средствами пожаротушения.

Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления и тушения пожара.

Устройство и правила пользования внутренними   пожарными кранами.

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимися первичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам, организациям и порядок эвакуации людей и имущества.

Тема № 5.    Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

### по пожарно-технический минимум

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность

в учреждениях (офисах)

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные организационные мероприятия по установлению противопожарного режима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах и действиям при возникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения. Хранение и обращение с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничные клетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.

Тема 4. Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при  возникновении пожара, вызов пожарной охраны.

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием людей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

и пособия по курсу пожарно-технического минимума руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций

1. Для повышения эффективности обучения учебные группы комплектуются преимущественно из лиц одной или родственных категорий обучаемых, с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в группе не должно превышать 25 человек. Для проведения практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы численностью 10-12 человек.

Для всех аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 50 минут.

Занятия проводятся с отрывом обучаемых от работы (производсва).

2. Занятия проводятся на учебно-материальной базе ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ», структурных  подразделений или непосредственно на объектах, по профилю категорий обучаемых.

Обучение в ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ» по настоящей Программе  осуществляется на договорной основе (платное обучение).

Тарифы и цены на оказание платных образовательных услуг утверждаются приказом генерального директора ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ».

3. В целях сокращения материальных затрат муниципальных образований и организаций на обучение своих работников, которые подлежат обучению в ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ»., связанных с командировочными расходами, а также  экономии рабочего времени обучаемых, разрешается проводить их обучение методом сбора по месту работы, с выездом преподавателей учебно-методического центра в муниципальные районы и городские округа  Московской области.

Выездные занятия организуются и  проводиться  по заявкам руководителей органов местного самоуправления Москвы и Московской области, руководителей организаций.

4. Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой приказом генерального директора ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ».

Слушателям, усвоившим программу обучения и успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение установленного образца.

5. На всех занятиях с использованием имитационных средств и первичных средств тушения пожаров руководитель занятий несет личную ответственность за соблюдением мер безопасности.

6. Генеральному директору ООО «ТЕХ-СИСТЕМЫ». предоставлено право, при необходимости, включать в содержание тем новые вопросы, перераспределять учебное время на изучение отдельных тем, исходя из местных особенностей и степени подготовленности обучаемых, уточнять формы и методы проведения занятий, а также последовательность изучения тем, без сокращения общего количества часов, определенных настоящей Программой.

7. Руководители и лица ответственные за пожарную безопасность организаций, прошедшие обучение, должны:

а) знать:

требования нормативных правовых документов по организации и проведению мероприятий по пожарной безопасности;

структуру и задачи государственной противопожарной службы;

причины возникновения пожаров, и порядок действий при их возникновении;

порядок вызова пожарной охраны;

порядок создания запасов и содержания первичных средств пожаротушения;

организацию и порядок обучения работников в области пожарной безопасности;

б) уметь:

разрабатывать планирующие документы в пожарной безопасности;

анализировать, оценивать обстановку и принимать решения в пожарной безопасности объеме занимаемой должности;

организовывать и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности;

пользоваться первичными средствами пожаротушения.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Проверка уровня знаний руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций, проходящих обучение по настоящей программе может проводится на компьютерном комплексе проверки знаний (ККПЗ) или в форме собеседования по контрольным вопросам.

| № вопроса | Вопросы и варианты ответов | № правильного ответа | Ссылка на НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каким нормативным документом регламентированы положения о пожарной безопасности в РФ? а) федеральным законом № 69 ФЗ «о пожарной безопасности» б) правилами пожарной безопасности ППБ 01-03 в) Конституцией РФ г) Трудовым кодексом РФ | а | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), ст. 1 |
| 2 | Кем (каким документом) определяется форма специального журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей а) надзорными органами МЧС России б) правилами противопожарного режима в Российской Федерации 2012 года в) журнал ведется в произвольной форме г) правильного ответа нет | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 478 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) |
| 3 | Необходимые условия возникновения пожара? а) наличие источника зажигания б) наличие горючей среды в) присутствие кислорода г) все перечисленное | г | «Треугольник огня» М.В. Ломоносов |
| 4 | Загорания в электроустановках можно тушить а) воздушнопенными и углекислотными огнетушителями б) порошковыми и пенно-химическими огнетушителями в) порошковыми и углекислотными огнетушителями г) углекислотными огнетушителями | в | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
| 5 | При обнаружении пожара или признаков горения в здании , помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: а) немедленно приступить к тушению огня первичными средствами и сообщить в пожарную охрану б) немедленно доложить руководителю организации и принять меры по эвакуации людей в) немедленно, с криком «ПОЖАР», покинуть здание г) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей | г | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 35 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) |
| 6 | Основной способ прекращения горения «охлаждение» применяется при использовании а) порошкового огнетушителя б) воздушно-пенного огнетушителя в) углекислотного огнетушителя г) пенно-химического огнетушителя | в | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
| 7 | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность … а) их свободного открывания изнутри без ключа б) их свободного открывания изнутри и снаружи ключом, который храниться в установленном месте в) их свободного открывания пожарным расчетом г) не должны быть закрыты вообще д) правильного ответа нет | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 35 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) |
| 8 | При тушении небольшого очага пожара огнетушащее вещество подается а) в центр очага б) от периферии к центру в) не имеет значения г) по ходу движения участника тушения | б | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
| 9 | Вода обладает …….. тушащим свойством а) изолирующим б) комплексным в) охлаждающим г) разбавляющим | б | Свойства воды |
| 10 | Каким документом устанавливаются меры пожарной безопасности в организации? а) приказом руководителя организации об установлении противопожарного режима б) распоряжением вышестоящей организации о мерах пожарной безопасности в) инструкцией Государственного пожарного надзора МЧС России г) инструкцией о мерах пожарной безопасности | г | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 2 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 11 | Зарядка углекислотного огнетушителя проверяется а) путем проверки давления в баллоне 1 раз в год б) взвешиванием 1 раз в год в) не требует проверки в течении установленного срока эксплуатации г) наружным осмотром баллона | б | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 8.1 |
| 12 | Какие меры необходимо принять при возникновении пожара а) принять меры по эвакуации людей и имущества, сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны б) немедленно приступить к тушению огня первичными средствами и сообщить в пожарную охрану в) немедленно доложить руководителю организации и принять меры по эвакуации людей г) вызвать пожарную охрану по телефону «01», организовать встречу прибывающих подразделений пожарной охраны д) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей | д | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 71 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) |
| 13 | Какой объект принято считать «объектом с массовым пребыванием людей»? а) все театры, кинотеатры и больницы б) объекты, расположенные в непосредственной близи с АЗС в) объекты, на которых может одновременно находиться 100 и более человек г) объекты, на которых может одновременно находиться 50 и более человек | г | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 5 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 14 | Рукав пожарного крана должен быть уложен а) в скатку б) в двойную скатку или «гармошку» в) в «гармошку» г) в двойную скатку | б | Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000, п. 3.8 |
| 15 | Укажите последовательность приведения в действие углекислотного огнетушителя 1. Огнетушитель снять со стены 2. Открыть вентиль до отказа 3. Поднести к очагу загорания 4. Направить раструб на очаг загорания а) 1; 2; 3; 4. б) 1; 3; 4; 2. в) 1; 4; 3; 2. г) 2; 3; 1; 4. | б | Инструкция по применению и техническому обслуживанию углекислотного огнетушителя |
| 16 | По какому номеру следует вызывать пожарную охрану в случае пожара? а) 03, б) 02, 111 в) 04, 121 г) 01, 112 | г | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), ст. 22 |
| 17 | Как пройти помещение, заполненное дымом? а) максимально быстро двигаясь по кратчайшему пути б) ползком вдоль стены, лицо закрыть мокрым платком или полотенцем в) двигаться вдоль стены г) не имеет значения | б | Инструкция (памятка) по действиям в случае возникновения пожара |
| 18 | На каких объектах руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? а) на объекте с массовым пребыванием людей б) в школах, детских садах и больницах в) в домах для престарелых и инвалидов г) правильного ответа нет | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 19 | За нарушение правил пожарной безопасности существуют следующие виды ответственности а) уголовная, административная, дисциплинарная б) административная, уголовная в) дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная г) административная, гражданская, уголовная | а | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 38 |
| 20 | Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями устанавливаются а) руководством предприятия б) МЧС России в) органами местного самоуправления г) Федеральным законом о пожарной безопасности № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» д) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации | д | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», приложение № 1 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 21 | Какая установлена периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей при пожаре для лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с массовым пребыванием людей? а) не реже 1 раза в полугодие б) не реже 1 раза в квартал в) не реже 1 раза в год г) не реже 1 раза в месяц | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 22 | Когда вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок? а) на период урагана о безоблачной погоды б) при температуре наружного воздуха +30 градусов по Цельсию и выше в) на период устойчивой сухой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима г) на период введения режима чрезвычайной ситуации | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 17 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 23 | Загорания в электроустановках можно тушить а) воздушнопенными и углекислотными огнетушителями б) порошковыми и пенно-химическими огнетушителями в) порошковыми и углекислотными огнетушителями | в |  |
| 24 | Каким знаком обозначаются места, специально отведенные для курения табака? а) «Курилка» б) «Место для курения» в) «Курить разрешается» г) «Вызов пожарной охраны по телефону «01» | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 14 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 25 | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения… а) противопожарного инструктажа б) противопожарного инструктажа и изучения инструкции по пожарной безопасности в) противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума г) правильного ответа нет | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 3 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 26 | Пожар: а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства б) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, на государственных, муниципальных объектах, а также на объектах личной собственности в) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред интересам общества и государства | а | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), ст. 1 |
| 27 | К чьим полномочиям относиться «организация обучения населения мерам пожарной безопасности»? а) к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности б) к полномочиям органов местного самоуправления (вопросы местного значения) в) к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности | а | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), ст. 18 |
| 28 | Кто имеет право вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара? а) должностные лица прокуратуры, прибывшие на пожар б) руководитель организации, на объектах которой возник пожар в) руководитель органа местного самоуправления, на чьей территории произошел пожар г) никто | г | Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), ст. 22 |
| 29 | В каком документе определяются места для курения? а) в приказе об организации противопожарного режима б) в инструкции о мерах пожарной безопасности в) в плане эвакуации | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 461 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 30 | Лица допускаются к работе на объекте только после … а) прохождения противопожарного инструктажа б) сдачи зачетов по пожарно-техническому минимуму в) обучения мерам пожарной безопасности | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 3 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 31 | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать а) 5 минут б) 10 минут в) 15 минут г) 20 минут | б | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 76 |
| 32 | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать а) 5 минут б) 10 минут в) 15 минут г) 20 минут | г | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 76 |
| 33 | Назначение руководителем организации лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте является: а ) не обязательным б) обязательным в) по необходимости г) выполнением предписания надзорного органа. | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 4 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 34 | Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках … а) емкости (бочки) с водой или огнетушителя б) лестницы или бочки с водой в) огнетушителя или багра г) правильного ответа нет | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 15 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 35 | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность а) их свободного открывания снаружи б) их свободного открывания изнутри без ключа в) их свободного открывания изнутри ключом | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 35 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 36 | На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета: а) 1 фонарь на 20 человек б) 1 фонарь на 100 человек в) 1 фонарь на 50 человек г) правильного ответа нет | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 38 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 37 | Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны … а) надежно крепиться к полу б) пропитаны огнестойким раствором в) содержаться в мокром состоянии г) быть красного цвета |  | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 39 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 38 | Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже… а) 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов б) 1 раз в год (весной) с составлением соответствующих актов в) 1 раза в квартал | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 55 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 39 | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов … а) не реже 2 раза в год б) не реже 1 раза в год в) не реже 4 раз в год | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 57 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 40 | Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии… а) менее 10 метров от объектов б) менее 30 метров от объектов в) менее 50 метров от объектов г) менее 100 метров от объектов | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 77 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 41 | Руководитель организации обеспечивает наличие на объектах здравоохранения (больницы, лечебницы и др.), в которых находятся больные, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета… а) 1 носилки на 5 больных (инвалидов) а) 1 носилки на 10 больных (инвалидов) а) 1 носилки на 15 больных (инвалидов) | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 135 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 42 | На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для ____ и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. а) 50 чел. б) 10 чел. в) 100 чел. | б | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 7 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 43 | Запрещается размещать в деревянных зданиях больниц с печным отоплением более ____ человек больных (взрослых и (или) детей) а) 25 чел. б) 50 чел. в) 10 чел. г) 100 чел. | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 139 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 44 | Лечебные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета а) 2 лестницы на здание б) 3 лестницы на здание в) правильного ответа нет г) 1 лестница на здание | г | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 140 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 45 | В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее … а) 2 ручных огнетушителей. б) 1 ручных огнетушителей. в) 4 ручных огнетушителей. | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 468 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 46 | Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус … а) красной краской. б) синей краской. в) белой краской. г) черной краской. | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 475 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 47 | Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более… а) 0,5 метра. б) 1,0 метра. в) 1,5 метра. | в | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 480 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 48 | Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее ______ куб. метра и комплектоваться ведрами. а) 0,2 куб.м. б) 0,5 куб.м. а) 1,0 куб.м. | а | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 483 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 49 | Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) должны иметь размер не менее… а) 1 x 0,5 метра. б) 0,5 x 1 метра. в) 0,5 x 0,5 метра. г) 1 x 1 метра. | г | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 485 (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) |
| 50 | Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций? а) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и государственные образовательные учреждения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций б) администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. в) территориальные органы МЧС России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации г) руководители организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | б | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 2) |
| 51 | Кто осуществляет контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций? а) органы государственного пожарного надзора б) органы прокурорского надзора в) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на решение задач в области пожарной безопасности | а | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 3) |
| 52 | Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются: а) изучение правил пожарной безопасности, обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения б) противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум) г) проведение практических занятий и учений по вопросам пожарной безопасности, противопожарный инструктаж | б | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 4) |
| 53 | По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: а) обучающий, вводный, повторный, внеплановый, целевой и проверочный б) вводный, зачетный, первичный на рабочем месте, внеплановый и целевой в) первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой, проверочный г) вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой | г | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 9) |
| 54 | Чем заканчивается вводный противопожарный инструктаж? а) практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты б) проверкой знаний правил пожарной безопасности и проверкой знаний средств пожаротушения в) проверкой навыков по пользованию огнетушителями и практической тренировкой действий при возникновении пожара | а | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 15) |
| 55 | Какой из противопожарных инструктажей проводиться непосредственно на рабочем месте? а) вводный б) первичный в) повторный г) внеплановый д) целевой | б | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 16) |
| 56 | По виду огнетушащих веществ к классу газовых огнетушителей относятся а) порошковый и углекислотный б) воздушно-пенный и порошковый в) углекислотный и хладоновый | в | ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования |
| 57 | В течение какого времени после приема на работу должны пройти обучение пожарно-техническому минимуму руководители, специалисты и работники организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством 1. В течение года 2. В течение трех месяцев 3. В течение месяца 4. В течение шести месяцев | 3 | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 32) |
| 58 | Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже… а) одного раза в 3 (три) года после последнего обучения б) одного раза в 5 (пять) лет после последнего обучения в) по предписанию ГПН МЧС России | а | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 32) |
| 59 | Когда проводиться проверка знаний правил пожарной безопасности? 1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании противопожарного инструктажа на рабочем месте 2. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства 2. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства | 2 | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности», приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 (п. 41) |
| 60 | Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более… А) 2,5 м б) 1,0 м В) 1,5 м | в | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 6.7 |
| 61 | Какое расстояние должно быть от двери до огнетушителя? а) чтобы не мешать её полному открыванию б) чтобы не повредить дверью огнетушитель в) не менее 2,5 м г) чтобы был свободный доступ к огнетушителю | а | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 6.8 |
| 62 | Что включает в себя техническое обслуживание огнетушителей? а) Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры и перезарядку огнетушителей б) Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры и ремонт огнетушителей в) Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания, и перезарядку огнетушителей | в | НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. п. 7.1 |

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

4. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) м муниципального контроля».

5. Федеральный закон от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года  № 320 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

7. Приказ МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности  работников организаций».

8. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно - воспитательных учреждений (ППБ-101-89), Государственный комитет СССР по народному образованию, 1989 г.

9. Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения (ППБО 07-91), Министерство здравоохранения СССР, 1992 г.

10. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13.01-94). Министерство культуры Российской Федерации.

11. Методическое пособие «Пожарно-технический минимум». Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций. Институт риска и безопасности. Москва, 2009 г.

# Footnotes

Под организацией в настоящей Программе понимаются – органы государственной   власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские     (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

Федеральный закон от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», статья 18.

Директивное письмо МЧС России от 19 ноября 2010 года № 43-4653-14.

«Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ», пункт  2.7, утверждены приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 18 июня 1997 года № 1221

Директива (письмо) МЧС России от 19.11.2010  №43-4653-14